| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Носилки санитарные | Предназначены для размещения пациента при его транспортировки в ручную на улице, в помещении медицинских учреждений, в автомобилях скорой помощи, служб спасения, при эвакуации пострадавших. Носилки продольно складные на опорах; - соответствие требованиям ГОСТ 16940-89; - брусья из алюминиевого сплава, на концах резиновые ручки; - полотнище из водоотталкивающей и антигнилостной ткани; - фиксация носилок в разложенном состоянии; - габаритные размеры не менее 2200*560*165мм; - масса не более 8,5 кг; - допустимая нагрузка не менее 150кг; - носилки должны выдерживать многократную обработку дезинфицирующими и моющими средствами и воздействие температур от -30 до +40С - носилки новые, не бывшие в эксплуатации, не снятые с хранения, изготовленные не ранее 2016 года. - гарантийный срок – не менее 12 месяцев; - регистрационное удостоверение; - сертификат соответствия; - паспорт завода изготовителя. | шт. | 20 |